# 老年衰弱智能评估系统

# 用户指南

基于 BERT + RAG + 本地大模型的老年衰弱自动识别系统

版本：v2.0  |  更新日期：2026-07-20

# 目录

一、系统概述

二、环境准备与启动

三、主界面功能介绍

四、单病例评估流程

五、批量导入病例

六、批量标注与模型训练

七、反馈收集与持续学习

八、数据导出

九、常见问题

十、注意事项

# 一、系统概述

本系统基于电子病历文本，自动识别老年患者是否存在衰弱（Frailty）状态，并提供结构化临床解释建议。

核心技术：

• BERT 分类模型：基于 bert-base-chinese，二分类（衰弱 / 非衰弱）

• RAG 检索增强：从本地知识库检索相关指南，辅助 LLM 生成解释

• 本地大模型：通过 Ollama 运行 qwen2.5:3b，无需联网

• 持续学习：收集医生反馈，自动优化模型和 Prompt

评估标准：采用 Fried 衰弱表型标准（5项，满足≥3项为衰弱）：

1. 不明原因体重下降（过去1年内体重下降≥5%或≥4.5kg）

2. 疲乏/精力减退（自我报告"疲乏无力"、"整天没精神"等）

3. 握力下降（用手握力计测量，根据性别和BMI调整阈值）

4. 步速减慢（行走4.57米时间延长，根据身高、性别调整）

5. 活动量减少（每周消耗热量低于标准）

# 二、环境准备与启动

1. 启动 Ollama 服务：在命令行执行 ollama serve

2. 确保模型已下载：ollama pull qwen2.5:3b（首次约2GB）

3. 启动主程序：

cd pythonProject/source

python frailty_assessment_app.py

4. 首次启动会自动加载 BERT 模型（约400MB）和 BGE 嵌入模型（约1.3GB）

# 三、主界面功能介绍

【文件(F)】菜单：

• 加载病例... — 打开单个 txt 病历文件

• 批量导入... — 批量导入 CSV/Excel/txt 并自动评估

• 导出 Excel — 将患者列表导出为表格

• 退出 — 关闭程序

【工具(T)】菜单：

• 批量标注与模型训练... — 打开批量标注与模型重训练面板

• 模型信息 / Ollama 状态 / 系统设置

【帮助(H)】菜单：

• 关于软件 / 使用指南

工具栏：快速预测、详细解释、清空、加载病例

结果区：

• 快速预测标签页：BERT 二分类结果和置信度

• 详细解释标签页：LLM 生成的结构化报告（Fried 5项逐项核对、阳性计数、结论、建议）

# 四、单病例评估流程

步骤1：在左侧文本框粘贴完整病历文本（主诉、现病史、既往史、查体结果）

步骤2：点击【快速预测】，查看 BERT 分类结果

步骤3：点击【详细解释】，查看 LLM 生成的结构化评估报告

步骤4（如结果有误）：点击【💡 提交反馈】→ 选择正确结论 → 填写原因 → 保存

病历缺失指标警告：

如果病历缺少≥3项 Fried 关键指标，系统会弹出警告。可选择"是"继续（结果可能不可靠）或"否"补充病历后再试。

# 五、批量导入病例

1. 点击【文件】→【批量导入...】

2. 选择病历文件（可多选），支持 .txt / .csv / .xlsx / .xls

3. 系统自动识别列名：病历文本、text、主诉现病史、入院记录、病情描述

4. 导入完成后，患者列表表格显示所有评估结果

5. 双击表格行可加载该病历到输入区

6. 姓名列根据预测结果着色：红色=衰弱、橙色=衰弱前期、绿色=非衰弱

# 六、批量标注与模型训练

适用场景：系统上线前冷启动 / 定期模型大补

步骤1：导入脱密病历 → 点击【选择 CSV/Excel 文件】→ 自动 BERT 预标注

步骤2：LLM 预标注 → 点击【运行 LLM 预标注】→ 对不确定样本详细评估

步骤3：人工审核 → 点击【加载待审核记录】→ 逐条审核（黄色高亮=不确定样本）

点击表格行，右侧显示完整病历原文 → 选择【衰弱/衰弱前期/非衰弱】

步骤4：数据分析 → 点击【查看标注质量分析】

步骤5：模型重训练 → 设置最少样本和 Epoch → 点击【全量重训练 BERT】

训练完成后可选择是否切换到新模型

步骤6：数据导出 → 点击【导出标注数据（CSV）】

与反馈收集的区别：

• 批量标注：历史脱密病历 → 批量预标注+人工审核 → 全量重训练

• 反馈收集：日常使用中发现的错误 → 逐条提交 → 增量微调

# 七、反馈收集与持续学习

反馈收集：完成详细解释后，点击【💡 提交反馈】→ 选择正确结论 → 保存

数据安全：双保险存储（SQLite + JSONL 日志），每写一条立即强制刷盘，系统崩溃不丢失。

自动持续学习（根据反馈分歧数自动触发）：

• 阶段1（0-20条）：只收集

• 阶段2（≥20条）：自动更新 LLM Prompt

• 阶段3（≥50条）：后台自动增量微调 BERT

• 阶段4（≥100条）：自动启用动态相似案例嵌入

模型热切换：新模型训练完成后无需重启，点击确认即可切换，原模型保留可回退。

# 八、数据导出

1. 导出患者列表：【文件】→【导出 Excel】

2. 导出反馈数据：Python 中执行 from frailty_assessment_app import export_feedback_to_csv; export_feedback_to_csv("path.csv")

3. 导出批量标注数据：在批量标注对话框中点击【导出标注数据（CSV）】

# 九、常见问题

Q1：启动提示"无法连接到 Ollama"？

A：确保已运行 ollama serve，且 qwen2.5:3b 已下载。

Q2：详细解释生成失败？

A：3B 模型能力有限，系统会自动重试 3 次。检查 Ollama 服务状态。

Q3：批量导入提示"未找到病历文本列"？

A：确保 CSV/Excel 包含列名：病历文本、text、主诉现病史、入院记录、病情描述（之一即可）

Q4：训练提示"样本不足"？

A：全量重训练默认需要至少 100 条已标注数据。请先人工审核足够数量。

Q5：如何清理测试数据？

A：删除 batch_annotation.db、feedback.db、feedback_log.jsonl、frailty_bert_retrained_v*/、frailty_bert_retrain/ 即可恢复初始状态。

Q6：系统支持哪些病历格式？

A：单个 .txt；批量 .csv / .xlsx / .xls（需含病历文本列）

# 十、注意事项

1. 数据隐私：所有数据本地存储，不上传云端。导入病历应已完成脱密处理。

2. 模型局限：BERT 仅在演示数据训练，真实场景准确率需验证；LLM（3B）能力有限，输出仅供参考，最终诊断由医生确认。

3. 使用建议：初期以收集反馈为主，先用小批量真实病历验证流程，确认无误后再大规模导入。

4. 定期备份 feedback.db 和 batch_annotation.db。

5. 如有问题，查看项目文档.md 或 data/问题记录.md。